## Sheet1
Birim Fiyat No |  |  | Rayic Bedel TL
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
| 900-1000 | NORMAL ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun) Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına (yürülükten kaldırılma tarihine kadar TS EN 81-1+A3 standardı da geçerlidir.), Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS ISO 4190-1ve TS ISO 8238 4190-2 standartlarına uygun olacaktır. Kapı kanatları 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama işlemine tabi tutulmuş ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte boyanarak fırınlanmış ,CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kat kapıları, yine aynı özelliklerde, kat kapıları ile senkronize çalışan, kabin üzerine monte edilen bir motor tarafından tahrik edilen,bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası sağlanan, tahrik motoru, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri,makaralar, patenler, kızaklar, kayış, zincir, kol, elektronik kartları CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kabin kapısı, Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve kapıların açılmasını sağlayacak şekilde Ni-Cdlu veya kuru akülü kesintisiz güç kaynağıyla beslenen acil kurtarma güç tertibatı, Kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri korumak için konulan ve yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 94 adet) içeren ışın perdesi (boy fotosel), Asansörün kalkış ve duruşlarındaki darbeleri önlemek, katta hassas duruşu ve enerji tasarrufu sağlamak için kullanılan, motor devrini ayarlayan frekans invertörü, sürekli olarak motor devrini ölçen tako jeneratör veya encoder, sistemde oluşacak parazitleri yok eden filtre, regüleli geri besleme veya direnç ünitesinden oluşan kademesiz hız ayarlı (frekans kontrollü-vvvf) tahrik sistemi, toplamalı kumanda özelliği, malzeme ve işçilik dahil (grup kumanda donanımı hariç) asansör tesisatı işler halde teslimi. NOT: Asansör tasisatı, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. ​ Tam otomatik kat kapıları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak TS EN 81-58 standardında belirtilen özellikleri haiz ve yangına dayanıklı olacaktır. Yangına dayanıklı kat kapılarının en az altmış dakikaya dayanıklı olduğuna dair akredite olmuş bir kuruluştan belge istenecektir. Kabin içi, tam otomatik kabin ve kat kapıları (0.80 mm kalınlıkta) satine paslanmaz çelik levha ile kaplanmış olacaktır.
| 900-1100 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2100 mm (genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
| 900-1101 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 81418
| 900-1102 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 84912
| 900-1103 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 88288
| 900-1104 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 91944
| 900-1105 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 95732
| 900-1106 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 99528
| 900-1107 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 103508
| 900-1108 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 108088
| 900-1109 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 112092
| 900-1110 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 119172
| 900-1111 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 123476
| 900-1112 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 128156
| 900-1113 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 134060
| 900-1114 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 142340
| 900-1150 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 800 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,87 – 2,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
| 900-1151 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 86158
| 900-1152 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 90042
| 900-1153 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 93020
| 900-1154 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 96824
| 900-1155 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 100704
| 900-1156 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 104708
| 900-1157 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 108088
| 900-1158 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 113568
| 900-1159 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 119472
| 900-1160 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 124484
| 900-1161 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 129480
| 900-1162 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 133576
| 900-1163 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 139656
| 900-1164 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 148060
| 900-1200 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2200 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-1201 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 93924
| 900-1202 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 97728
| 900-1203 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 101116
| 900-1204 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 105312
| 900-1205 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 109200
| 900-1206 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 112696
| 900-1207 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 116768
| 900-1208 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 122464
| 900-1209 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 128252
| 900-1210 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 136348
| 900-1211 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 140936
| 900-1212 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 144932
| 900-1213 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 150828
| 900-1214 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 160116
| 900-1250 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1275 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1275 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2500 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2000 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,71 – 2,95 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-1251 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 105004
| 900-1252 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 109124
| 900-1253 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 112904
| 900-1254 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 117108
| 900-1255 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 121088
| 900-1256 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 124984
| 900-1257 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 129464
| 900-1258 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 135444
| 900-1259 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 141648
| 900-1260 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 149928
| 900-1261 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 154532
| 900-1262 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 159720
| 900-1263 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 167216
| 900-1264 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 173404
| 900-1300 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2500 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2100 x 1600 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-1301 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 115432
| 900-1302 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 119652
| 900-1303 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 124332
| 900-1304 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 128436
| 900-1305 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 132916
| 900-1306 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 137112
| 900-1307 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 141300
| 900-1308 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 146996
| 900-1309 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 153384
| 900-1310 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 162980
| 900-1311 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 167476
| 900-1312 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 172864
| 900-1313 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 179260
| 900-1314 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 186648
| 900-1350 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-1351 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 119276
| 900-1352 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 123880
| 900-1353 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 128476
| 900-1354 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 133464
| 900-1355 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 137560
| 900-1356 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 141748
| 900-1357 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 146944
| 900-1358 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 154032
| 900-1359 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 159820
| 900-1360 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 169016
| 900-1361 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 173004
| 900-1362 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 179708
| 900-1363 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 187088
| 900-1364 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 192892
| 900-1400 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2000 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-1401 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 154036
| 900-1402 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 159556
| 900-1403 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 165336
| 900-1404 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 172140
| 900-1405 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 179020
| 900-1406 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 188324
| 900-1407 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 195204
| 900-1408 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 204608
| 900-1409 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 206596
| 900-1410 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 226684
| 900-1411 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 234580
| 900-1412 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 236968
| 900-1413 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 244964
| 900-1414 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 254052
| 900-1450 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2500 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2500 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-1451 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 179128
| 900-1452 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 184032
| 900-1453 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 186520
| 900-1454 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 194316
| 900-1455 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 201104
| 900-1456 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 211500
| 900-1457 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 219496
| 900-1458 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 228684
| 900-1459 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 237180
| 900-1460 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 252568
| 900-1461 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 260456
| 900-1462 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 271352
| 900-1463 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 280140
| 900-1464 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 290744
| 900-1500 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:630 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
| 900-1501 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 82368
| 900-1502 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 86122
| 900-1503 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 89838
| 900-1504 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 93544
| 900-1505 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 97632
| 900-1506 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 101628
| 900-1507 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 105608
| 900-1508 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 110088
| 900-1509 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 114492
| 900-1510 | 11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 119072
| 900-1511 | 12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 123776
| 900-1512 | 13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 128756
| 900-1513 | 14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 134760
| 900-1514 | 15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 143240
| 900-1550 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
| 900-1551 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 94924
| 900-1552 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 99128
| 900-1553 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 102516
| 900-1554 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 106612
| 900-1555 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 110500
| 900-1556 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 114096
| 900-1557 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 118168
| 900-1558 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 123864
| 900-1559 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 129752
| 900-1560 | 11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 134348
| 900-1561 | 12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 139036
| 900-1562 | 13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 143232
| 900-1563 | 14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 149428
| 900-1564 | 15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 159016
| 900-1600 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2500 x 2850 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
| 900-1601 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 116232
| 900-1602 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 121152
| 900-1603 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 125132
| 900-1604 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 128836
| 900-1605 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 133116
| 900-1606 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 137112
| 900-1607 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 141100
| 900-1608 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 145996
| 900-1609 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 152084
| 900-1610 | 11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 157380
| 900-1611 | 12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 161876
| 900-1612 | 13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 166764
| 900-1613 | 14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 172860
| 900-1614 | 15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 179748
| 900-1650 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2000kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre : 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
| 900-1651 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 148736
| 900-1652 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 154356
| 900-1653 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 159836
| 900-1654 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 166540
| 900-1655 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 173520
| 900-1656 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 182724
| 900-1657 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 190204
| 900-1658 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 199908
| 900-1659 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 207996
| 900-1660 | 11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 216584
| 900-1661 | 12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 224080
| 900-1662 | 13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 233468
| 900-1663 | 14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 241864
| 900-1664 | 15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 251352
| 900-2000 | HİDROLİK ASANSÖRLER, (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun) Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına (yürülükten kaldırılma tarihine kadar TS EN 81-2+A3 standardı da geçerlidir.), Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS ISO 4190-1 ve TS ISO 8238 4190-2 standartlarına uygun olacaktır. İnsan,
hasta ve yük asansörlerinin, hidrolik piston vasıtasıyla her türlü ortamda (Makine dairesi ile hidrolik piston arasındaki mesafe kapalı bir ortamda olmak kosuluyla 10 metreyi asmamalıdır) çalıstırılması, bu sistemde bulunan hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar, soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı, soğutucu, tüm bağlantı elemanları, Kapı kanatları 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama işlemine tabi tutulmuş ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte boyanarak fırınlanmış ,CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kat kapıları, yine aynı özelliklerde, kat kapıları ile senkronize çalışan, kabin üzerine monte edilen bir motor tarafından tahrik edilen,bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası sağlanan, tahrik motoru, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri,makaralar, patenler, kızaklar, kayış, zincir, kol, elektronik kartları CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kabin kapısı, Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve kapıların açılmasını sağlayacak şekilde Ni-Cdlu veya kuru akülü kesintisiz güç kaynağıyla beslenen acil kurtarma güç tertibatı, Kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri korumak için konulan ve yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 94 adet) içeren ışın perdesi (boy fotosel), toplamalı kumanda özelliği, malzeme ve işçilik dahil (grup kumanda donanımı hariç) hidrolik asansör tesisatı işler halde teslimi. NOT: 1) Hidrolik pompa grubu CE sertifikalı, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmıs firma mamülü olacaktır. 2) Asansör tasisatı, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. 3) Tam otomatik kat kapıları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak TS EN 81-58 standardında belirtilen özellikleri haiz ve yangına dayanıklı olacaktır. Yangına dayanıklı kat kapılarının en az altmış dakikaya dayanıklı olduğuna dair akredite olmuş bir kuruluştan belge istenecektir. 4) Kabin içi, tam otomatik kabin ve kat kapıları (0.80 mm kalınlıkta) satine paslanmaz çelik levha ile kaplanmış olacaktır.
| 900-2100 | Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000 x 2100 mm (genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
| 900-2101 | 2 duraklı | 60010
| 900-2102 | 3 duraklı | 68588
| 900-2103 | 4 duraklı | 78326
| 900-2104 | 5 duraklı | 84092
| 900-2105 | 6 duraklı | 94152
| 900-2106 | 7 duraklı | 102628
| 900-2150 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki
boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
| 900-2151 | 2 duraklı | 61870
| 900-2152 | 3 duraklı | 70458
| 900-2153 | 4 duraklı | 80516
| 900-2154 | 5 duraklı | 85862
| 900-2155 | 6 duraklı | 96052
| 900-2156 | 7 duraklı | 104328
| 900-2200 | Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 800 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,87 – 2,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
| 900-2201 | 2 duraklı | 69958
| 900-2202 | 3 duraklı | 79084
| 900-2203 | 4 duraklı | 88212
| 900-2204 | 5 duraklı | 92680
| 900-2205 | 6 duraklı | 101348
| 900-2206 | 7 duraklı | 108116
| 900-2250 | Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2200 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-2251 | 2 duraklı | 83404
| 900-2252 | 3 duraklı | 90940
| 900-2253 | 4 duraklı | 100400
| 900-2254 | 5 duraklı | 108276
| 900-2255 | 6 duraklı | 119552
| 900-2256 | 7 duraklı | 130412
| 900-2300 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
| 900-2301 | 2 duraklı | 78364
| 900-2302 | 3 duraklı | 90520
| 900-2303 | 4 duraklı | 97700
| 900-2304 | 5 duraklı | 109276
| 900-2305 | 6 duraklı | 118352
| 900-2306 | 7 duraklı | 125612
| 900-2350 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki
boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
| 900-2351 | 2 duraklı | 78744
| 900-2352 | 3 duraklı | 90900
| 900-2353 | 4 duraklı | 98100
| 900-2354 | 5 duraklı | 109676
| 900-2355 | 6 duraklı | 121352
| 900-2356 | 7 duraklı | 130212
| 900-2400 | Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1275 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2500 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2000 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,71 – 2,95 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-2401 | 2 duraklı | 92438
| 900-2402 | 3 duraklı | 99616
| 900-2403 | 4 duraklı | 111292
| 900-2404 | 5 duraklı | 120252
| 900-2405 | 6 duraklı | 127428
| 900-2406 | 7 duraklı | 138388
| 900-2450 | Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2500 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2100 x 1600 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-2451 | 2 duraklı | 115416
| 900-2452 | 3 duraklı | 126392
| 900-2453 | 4 duraklı | 137252
| 900-2454 | 5 duraklı | 148328
| 900-2455 | 6 duraklı | 150688
| 900-2456 | 7 duraklı | 161264
| 900-2500 | Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-2501 | 2 duraklı | 112216
| 900-2502 | 3 duraklı | 123292
| 900-2503 | 4 duraklı | 134152
| 900-2504 | 5 duraklı | 145128
| 900-2505 | 6 duraklı | 147588
| 900-2506 | 7 duraklı | 158164
| 900-2550 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500 x 2850 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
| 900-2551 | 2 duraklı | 114216
| 900-2552 | 3 duraklı | 125192
| 900-2553 | 4 duraklı | 136052
| 900-2554 | 5 duraklı | 147028
| 900-2555 | 6 duraklı | 149588
| 900-2556 | 7 duraklı | 169064
| 900-2600 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500 x 2850 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
| 900-2601 | 2 duraklı | 115116
| 900-2602 | 3 duraklı | 126092
| 900-2603 | 4 duraklı | 136952
| 900-2604 | 5 duraklı | 147928
| 900-2605 | 6 duraklı | 150388
| 900-2606 | 7 duraklı | 160864
| 900-2650 | Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-2651 | 2 duraklı | 144592
| 900-2652 | 3 duraklı | 156052
| 900-2653 | 4 duraklı | 167628
| 900-2654 | 5 duraklı | 179464
| 900-2655 | 6 duraklı | 187032
| 900-2656 | 7 duraklı | 192100
| 900-2700 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
| 900-2701 | 2 duraklı | 147692
| 900-2702 | 3 duraklı | 159052
| 900-2703 | 4 duraklı | 167228
| 900-2704 | 5 duraklı | 178864
| 900-2705 | 6 duraklı | 190032
| 900-2706 | 7 duraklı | 201500
| 900-2750 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre : 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
| 900-2751 | 2 duraklı | 148492
| 900-2752 | 3 duraklı | 160152
| 900-2753 | 4 duraklı | 171528
| 900-2754 | 5 duraklı | 179664
| 900-2755 | 6 duraklı | 191032
| 900-2756 | 7 duraklı | 202400
| 900-2800 | Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-2801 | 2 duraklı | 164852
| 900-2802 | 3 duraklı | 176328
| 900-2803 | 4 duraklı | 184088
| 900-2804 | 5 duraklı | 195632
| 900-2805 | 6 duraklı | 206900
| 900-2806 | 7 duraklı | 218368
| 900-2850 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 3000 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1800 mm, Giriş yüksekliği: 2500 mm.
| 900-2851 | 2 duraklı | 167052
| 900-2852 | 3 duraklı | 175428
| 900-2853 | 4 duraklı | 186888
| 900-2854 | 5 duraklı | 194632
| 900-2855 | 6 duraklı | 205800
| 900-2856 | 7 duraklı | 217368
| 900-2900 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 3000 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1800 mm, Giriş yüksekliği: 2500 mm.
| 900-2901 | 2 duraklı | 168152
| 900-2902 | 3 duraklı | 176328
| 900-2903 | 4 duraklı | 187888
| 900-2904 | 5 duraklı | 195632
| 900-2905 | 6 duraklı | 206808
| 900-2906 | 7 duraklı | 218268
| 900-3000 | MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 VE TS EN 81-50'ye uygun) Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına (yürülükten kaldırılma tarihine kadar TS EN 81-1+A3 standardı da geçerlidir.), Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS ISO 4190-1ve TS ISO 8238 4190-2 standartlarına uygun olacaktır. Kapı kanatları 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama işlemine tabi tutulmuş ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte boyanarak fırınlanmış, CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kat kapıları, yine aynı özelliklerde, kat kapıları ile senkronize çalışan, kabin üzerine monte edilen bir motor tarafından tahrik edilen,bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası sağlanan, tahrik motoru, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri,makaralar, patenler, kızaklar, kayış, zincir, kol, elektronik kartları CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kabin kapısı, Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve kapıların açılmasını sağlayacak şekilde Ni-Cdlu veya kuru akülü
kesintisiz güç kaynağıyla beslenen acil kurtarma güç tertibatı, Kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri korumak için konulan ve yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 94 adet) içeren ışın perdesi (boy fotosel), Asansörün kalkış ve duruşlarındaki darbeleri önlemek, katta hassas duruşu ve enerji tasarrufu sağlamak için kullanılan, motor devrini ayarlayan frekans invertörü, sürekli olarak motor devrini ölçen tako jeneratör veya encoder, sistemde oluşacak parazitleri yok eden filtre, regüleli geri besleme veya direnç ünitesinden oluşan kademesiz hız ayarlı (frekans kontrollü-vvvf) tahrik sistemi, toplamalı kumanda özelliği, malzeme ve işçilik dahil (grup kumanda donanımı hariç) makina dairesiz asansör tesisatı işler halde teslimi. NOT: Asansör tasisatı, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. Tam otomatik kat kapıları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak TS EN 81-58 standardında belirtilen özellikleri haiz ve yangına dayanıklı olacaktır. Yangına dayanıklı kat kapılarının en az altmış dakikaya dayanıklı olduğuna dair akredite olmuş bir kuruluştan belge istenecektir. Kabin içi, tam otomatik kabin ve kat kapıları (0.80 mm kalınlıkta) satine paslanmaz çelik levha ile kaplanmış olacaktır.
| 900-3100 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2100 mm (genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20' ye uygun olarak min. 2000 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
| 900-3101 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 92724
| 900-3102 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 96328
| 900-3103 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 100516
| 900-3104 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 104812
| 900-3105 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 111200
| 900-3106 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 116196
| 900-3107 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 121084
| 900-3108 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 126472
| 900-3109 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 131868
| 900-3110 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 139800
| 900-3111 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 145496
| 900-3112 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 151184
| 900-3113 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 158180
| 900-3114 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 167368
| 900-3150 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 800 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,87 – 2,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm.
Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
| 900-3151 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 96344
| 900-3152 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 104648
| 900-3153 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 109152
| 900-3154 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 113832
| 900-3155 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 119136
| 900-3156 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 124816
| 900-3157 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 124712
| 900-3158 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 135600
| 900-3159 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 141296
| 900-3160 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 143324
| 900-3161 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 148404
| 900-3162 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 155308
| 900-3163 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 163988
| 900-3164 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 176592
| 900-3200 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2200 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
| 900-3201 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 106180
| 900-3202 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 110384
| 900-3203 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 115080
| 900-3204 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 120076
| 900-3205 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 125064
| 900-3206 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 130460
| 900-3207 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 136148
| 900-3208 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 142952
| 900-3209 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 150880
| 900-3210 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 157068
| 900-3211 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 164364
| 900-3212 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 173652
| 900-3213 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 178748
| 900-3214 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 184236
| 912-220 | Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Ad. Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+A1 standardına uygun Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 100 kg. Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1100 x 1000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 800 x 800 x 800 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı : 0,25-0,40 m/sn. Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.
| 912-221 | 2 Duraklı | 16766
| 912-222 | 3 Duraklı | 17442
| 912-223 | 4 Duraklı | 18422
| 912-224 | 5 Duraklı | 19318
| 912-225 | 6 Duraklı | 20268
| 912-226 | 7 Duraklı | 21042
| 912-227 | 8 Duraklı | 21910
| 912-228 | 9 Duraklı | 23160
| 912-229 | 10 Duraklı | 24782
| 912-230 | 11 Duraklı | 26224
| 912-231 | 12 Duraklı | 27994
| 912-232 | 13 Duraklı | 30078
| 912-233 | 14 Duraklı | 31874
| 912-234 | 15 Duraklı | 33816
| 913-270 | Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+A1 standardına uygun, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1500 x 1200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1000 x 1000 x 1200 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı: 0,25 - 0,40 / 0,10 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.
| 913-271 | 2 Duraklı | 28474
| 913-272 | 3 Duraklı | 29654
| 913-273 | 4 Duraklı | 30968
| 913-274 | 5 Duraklı | 31766
| 913-275 | 6 Duraklı | 33088
| 913-276 | 7 Duraklı | 34500
| 913-277 | 8 Duraklı | 37342
| 913-278 | 9 Duraklı | 37762
| 913-279 | 10 Duraklı | 39474
| 913-280 | 11 Duraklı | 41870
| 913-281 | 12 Duraklı | 43718
| 913-282 | 13 Duraklı | 45200
| 913-283 | 14 Duraklı | 47046
| 913-284 | 15 Duraklı | 48910
| 918-100 | Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı), Ölçü: Ad. Aynı binada yan yana monte edilen selektif tertibatını haiz bir den fazla asansörde kat kapılarında kumanda da o andaki hareket durumuna göre asansörlerden en yakın ve yük yönünden durumu müsait olanın çağırma yapılan durakta durmasını sağlayacak tertibin tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Bir adet kollektif tertibatı birim fiyatı ilk iki asansöre aittir. Bu sisteme ilave edilecek her hangi bir kollektif tertibatlı asansör için kollektif tertibatı birim fiyatının % 70i eklenir.
| 918-101 | 4 Duraklı | 2309.2
| 918-102 | 5 Duraklı | 2423.6
| 918-103 | 6 Duraklı | 2583.2
| 918-104 | 7 Duraklı | 2722
| 918-105 | 8 Duraklı | 2804
| 918-106 | 9 Duraklı | 2928
| 918-107 | 10 Duraklı | 2978
| 918-108 | 11 Duraklı | 3100
| 918-109 | 12 Duraklı | 3140
| 918-110 | 13 Duraklı | 3290
| 918-111 | 14 Duraklı | 3344
| 918-112 | 15 Duraklı | 3446
| 920-000 | ÇİFT GİRİŞLİ KABİNLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKI, Ölçü: Ad. İhzarat : % 80 İnsan, hasta ve yük asansörlerinde asansör kabininin tek yerine çift girişli olması halinde ödenecek fark. | 1226
| 920-100 | İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI İlave tam otomatik kabin kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark.
| 920-101 | İnsan asansörlerinde | 4888.8
| 920-102 | Hasta ve yük asansörlerinde | 6077.6
| 920-200 | İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI İlave tam otomatik kat kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark.
| 920-201 | İnsan asansörlerinde | 3152
| 920-202 | Hasta ve yük asansörlerinde | 4104
| 921-000 | İLAVE DURAK KAPILARI, Ölçü: Ad., İhzarat : % 80 İlave durak kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark.
| 921-300 | Servis asansörlerinde | 137.6
| 922-000 | KAT YÜKSEKLİK FİYAT FARKI, Ölçü: m. Kabinin en alt ve üst durakları arasındaki yükseklik her bir kat için 3 metreden fazla olduğunda, her bir metre için ödenecek yükseklik farkı.
| 922-250 | Kademesiz hızlı insan asansörlerinde | 152.6
| 922-300 | Hasta ve yük asansörlerinde | 173.8
| 922-400 | Servis Asansörlerinde | 51.3
| 923-1000 | YÜRÜYEN MERDİVENLER (Ölçü: Ad) ( İhzarat %80)
| 923-1100 | Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için): Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok aluminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş cam olan ve kumanda sisteminin elektronik mikro işlemci kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable Voltage Variable Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeden oluşan, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonu astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: Yan yüzeyler ve VVVF sistemi bedeli fiyata dahil değildir. 923-1500, 1510 ve 1530 no'lu pozlar kullanılacaktır.
| 923-1110 | Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
| 923-1111 | H: 3000mm | 128512
| 923-1112 | H: 3250mm | 132048
| 923-1113 | H: 3500mm | 134244
| 923-1114 | H: 3750mm | 137788
| 923-1115 | H: 4000mm | 140184
| 923-1116 | H: 4250mm | 143612
| 923-1117 | H: 4500mm | 146016
| 923-1118 | H: 4750mm | 150692
| 923-1119 | H: 5000mm | 153088
| 923-1120 | H: 5250mm | 156524
| 923-1121 | H: 5500mm | 159128
| 923-1122 | H: 5750mm | 162464
| 923-1123 | H: 6000mm | 165748
| 923-1150 | Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
| 923-1151 | H:3000mm | 128688
| 923-1152 | H:3250mm | 132752
| 923-1153 | H:3500mm | 135224
| 923-1154 | H:3750mm | 138668
| 923-1155 | H:4000mm | 150556
| 923-1156 | H:4250mm | 154300
| 923-1157 | H:4500mm | 156696
| 923-1158 | H:4750mm | 161880
| 923-1159 | H:5000mm | 164476
| 923-1160 | H:5250mm | 165012
| 923-1161 | H:5500mm | 167708
| 923-1162 | H:5750mm | 171136
| 923-1163 | H:6000mm | 173748
| 923-1180 | Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
| 923-1181 | H:3000mm | 137108
| 923-1182 | H:3250mm | 140744
| 923-1183 | H:3500mm | 143248
| 923-1184 | H:3750mm | 146884
| 923-1185 | H:4000mm | 153480
| 923-1186 | H:4250mm | 157316
| 923-1187 | H:4500mm | 159796
| 923-1188 | H:4750mm | 164988
| 923-1189 | H:5000mm | 167276
| 923-1190 | H:5250mm | 171428
| 923-1191 | H:5500mm | 173708
| 923-1192 | H:5750mm | 175952
| 923-1193 | H:6000mm | 178340
| 923-1200 | Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için): Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok aluminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş cam olan ve kumanda sisteminin elektronik mikro işlemci kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF( Variable Voltage Variable Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeden oluşan, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonu astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: Yan yüzeyler ve VVVF sistemi bedeli fiyata dahil değildir. 923-1500, 1510 ve 1530 no'lu pozlar kullanılacaktır.
| 923-1210 | Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
| 923-1211 | H:3000mm | 132752
| 923-1212 | H:3250mm | 136280
| 923-1213 | H:3500mm | 138668
| 923-1214 | H:3750mm | 142212
| 923-1215 | H:4000mm | 155700
| 923-1216 | H:4250mm | 159544
| 923-1217 | H:4500mm | 161036
| 923-1218 | H:4750mm | 161932
| 923-1219 | H:5000mm | 167016
| 923-1220 | H:5250mm | 173340
| 923-1221 | H:5500mm | 175936
| 923-1222 | H:5750mm | 179052
| 923-1223 | H:6000mm | 182276
| 923-1250 | Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
| 923-1251 | H:3000mm | 141108
| 923-1252 | H:3250mm | 144952
| 923-1253 | H:3500mm | 147440
| 923-1254 | H:3750mm | 148384
| 923-1255 | H:4000mm | 157672
| 923-1256 | H:4250mm | 161716
| 923-1257 | H:4500mm | 164220
| 923-1258 | H:4750mm | 166496
| 923-1259 | H:5000mm | 168792
| 923-1260 | H:5250mm | 176028
| 923-1261 | H:5500mm | 178532
| 923-1262 | H:5750mm | 182260
| 923-1263 | H:6000mm | 184956
| 923-1280 | Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
| 923-1281 | H:3000mm | 144140
| 923-1282 | H:3250mm | 147660
| 923-1283 | H:3500mm | 150364
| 923-1284 | H:3750mm | 154100
| 923-1285 | H:4000mm | 163780
| 923-1286 | H:4250mm | 167824
| 923-1287 | H:4500mm | 170312
| 923-1288 | H:4750mm | 170912
| 923-1289 | H:5000mm | 173792
| 923-1290 | H:5250mm | 177644
| 923-1291 | H:5500mm | 179968
| 923-1292 | H:5750mm | 185116
| 923-1293 | H:6000mm | 191556
| 923-1300 | Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı ( Dış ortamlar için): Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50 m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş camdan veya satine paslanmaz çelik saçtan oluşan, elektronik mikro işlemci kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable Voltage Variable Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeli, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonu astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı, yanları 1.20mm galvanizli sacla kaplı, iç aksamı korozyona karşı korumalı, (tahrik sistemi, basamak zinciri, kılavuz rayları galvaniz olan) motor ve kumanda panosu koruma faktörlerine sahip olan her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dahil değildir, 923-1530 no'lu pozlar kullanılacaktır.
| 923-1310 | Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli
| 923-1311 | H: 3000mm | 186708
| 923-1312 | H: 3250mm | 188364
| 923-1313 | H: 3500mm | 191620
| 923-1314 | H: 3750mm | 196504
| 923-1315 | H: 4000mm | 209568
| 923-1316 | H: 4250mm | 214768
| 923-1317 | H: 4500mm | 218224
| 923-1318 | H: 4750 mm | 222544
| 923-1319 | H: 5000mm | 225908
| 923-1320 | H: 5250mm | 227500
| 923-1321 | H: 5500mm | 230964
| 923-1322 | H: 5750mm | 233956
| 923-1323 | H: 6000mm | 234928
| 923-1350 | Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli
| 923-1351 | H: 3000mm | 197164
| 923-1352 | H: 3250mm | 200548
| 923-1353 | H: 3500mm | 202120
| 923-1354 | H: 3750mm | 205712
| 923-1355 | H: 4000mm | 218876
| 923-1356 | H: 4250mm | 220152
| 923-1357 | H: 4500mm | 223624
| 923-1358 | H: 4750mm | 226644
| 923-1359 | H: 5000mm | 230108
| 923-1360 | H: 5250mm | 235408
| 923-1361 | H: 5500mm | 238872
| 923-1362 | H: 5750mm | 244156
| 923-1363 | H: 6000mm | 245328
| 923-1380 | Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli
| 923-1381 | H: 3000mm | 203012
| 923-1382 | H:3250mm | 208420
| 923-1383 | H: 3500mm | 211968
| 923-1384 | H: 3750mm | 213568
| 923-1385 | H: 4000mm | 223140
| 923-1386 | H: 4250mm | 226424
| 923-1387 | H: 4500mm | 229996
| 923-1388 | H: 4750mm | 237524
| 923-1389 | H: 5000mm | 238708
| 923-1390 | H: 5250mm | 244308
| 923-1391 | H: 5500mm | 247872
| 923-1392 | H: 5750mm | 253256
| 923-1393 | H: 6000mm | 256928
| 923-1400 | Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için): Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50 m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş camdan veya satine paslanmaz çelik saçtan oluşan, elektronik mikro işlemci kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable Voltage Variable Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeli, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonu astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı, yanları 1.20mm galvanizli sacla kaplı, iç aksamı korozyona karşı korumalı, (tahrik sistemi, basamak zinciri, kılavuz rayları galvaniz olan) motor ve kumanda panosu koruma faktörlerine sahip olan her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dahil değildir, 923-1530 no'lu pozlar kullanılacaktır.
| 923-1410 | Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli
| 923-1411 | H:3000mm | 202248
| 923-1412 | H: 3250mm | 207448
| 923-1413 | H: 3500mm | 209412
| 923-1414 | H: 3750mm | 212588
| 923-1415 | H: 4000mm | 220152
| 923-1416 | H: 4250mm | 225360
| 923-1417 | H: 4500mm | 228924
| 923-1418 | H: 4750mm | 235936
| 923-1419 | H: 5000mm | 237508
| 923-1420 | H: 5250mm | 240592
| 923-1421 | H: 5500mm | 248556
| 923-1422 | H: 5750mm | 253000
| 923-1423 | H: 6000mm | 257420
| 923-1450 | Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli
| 923-1451 | H: 3000mm | 205184
| 923-1452 | H: 3250mm | 210676
| 923-1453 | H: 3500mm | 214148
| 923-1454 | H: 3750mm | 215724
| 923-1455 | H: 4000mm | 225088
| 923-1456 | H: 4250mm | 230496
| 923-1457 | H: 4500mm | 234160
| 923-1458 | H: 4750mm | 237272
| 923-1459 | H: 5000mm | 240844
| 923-1460 | H: 5250mm | 244036
| 923-1461 | H: 5500mm | 249992
| 923-1462 | H: 5750mm | 256064
| 923-1463 | H: 6000mm | 258764
| 923-1480 | Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli
| 923-1481 | H: 3000mm | 213148
| 923-1482 | H: 3250mm | 218640
| 923-1483 | H: 3500mm | 220512
| 923-1484 | H: 3750mm | 223904
| 923-1485 | H: 4000mm | 231568
| 923-1486 | H: 4250mm | 237352
| 923-1487 | H: 4500mm | 241124
| 923-1488 | H: 4750mm | 246336
| 923-1489 | H: 5000mm | 249900
| 923-1490 | H: 5250mm | 250700
| 923-1491 | H: 5500mm | 261248
| 923-1492 | H: 5750mm | 262148
| 923-1493 | H: 6000mm | 268420
| 923-1500 | Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı: (Ölçü: m2) ( İhzarat %80) Yürüyen merdiven yan yüzeylerinin 1.5 mm kalınlıkta DKP sacdan elektrostatik boyalı kaplanması için, ilave edilecek her nevi malzeme işçilik dahil. | 238.8
| 923-1510 | Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı: (Ölçü: m2) ( İhzarat %80) Yürüyen merdiven yan yüzeylerinin 0.80 mm kalınlıkta Satine Paslanmaz çelik sac ile kaplanması için, ilave edilecek her nevi malzeme işçilik dahil | 586.8
| 923-1520 | Yatayda 3. Basamak farkı: Yürüyen Merdivenin ait olduğu poza % 10 fiyat farkı ilave edilecektir.
| 923-1530 | Hız Kontrol Sistemi Farkı VVVF (Variable Voltage, Variable Freguency) : (Ölçü: Ad) (İhzarat % 80)
| 923-1531 | Motor Gücü: 7,5 KW kadar Hız Kontrol sistem Farkı. | 11160
| 923-1532 | Motor Gücü: 10,0 KW kadar Hız Kontrol sistem Farkı. | 13468
| 923-1533 | Motor Gücü: 15,0 KW kadar Hız Kontrol sistem Farkı. | 19802
| 923-1534 | Motor Gücü: 22,0 KW kadar Hız Kontrol sistem Farkı. | 26658
| 924-000 | HAREKET ENGELLİ PLATFORM ASANSÖRLERİ: (Ölçü: Ad; İhzarat %80)
| 924-010 | Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.; İhzarat % 80) Yapım ve montaj güvenlik kuralları için TS EN 81–41 standardına emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar için TS ISO 9386-1 standartlarına ve 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; İşletme gerilimi 220 ve ya 380 V, min. 315 kg taşıma kapasiteli ve yatay kesit boyutları min. 900 x 1400 ölçülerinde (genişlik x derinlik) (Kapılar, birbiri ile ilgili olarak 90°’de konumlandırıldığı durumlarda ölçü 1100 x 1400 mm'den, taşıma kapasitesi 385 kg'den az olmayacaktır.), 900 x 2000 mm (genişlik x yükseklik) ölçülerinde otomatik kapılı, maksimum 0.15 m/sn hıza sahip, iç ve dış yapısı çelik konstrüksiyondan yapılmış, emniyet frenli, aşırı hız düzenleyicili, emniyet somunlu, durdurma emniyet cihazlı, sonsuz vida sistemi ile çalışan, kalkış ve duruşlarda darbeleri önlemek için inverter sistemli, Braille alfabesine göre düzenlenmiş butonları olan, kaydırmaz malzemeden tabanlı, aydınlatmalı, platformun kata gelmesini sesli uyarı ile bildiren, elektrik kesintisi durumunda platformu manuel ve otomatik olarak kata getirme sistemi bulunan, yetkili bölümlerle interkom veya dâhili telefonla irtibatlı, koruyucu panelli, kumanda panosu, kumanda sistemleri, tahrik üniteleri, Elektrik İç Tesisleri ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliklerine uygun ve kaçak akım korumalı olan Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformunun her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ve işler halde teslimi. Not: Poz kapsamına iki adet durak kapısı dahildir.
| 924-011 | seyir mesafesi 1500 mm kadar | 44920
| 924-012 | seyir mesafesi 2000 mm kadar | 45410
| 924-013 | seyir mesafesi 2500 mm kadar | 46600
| 924-014 | seyir mesafesi 3000 mm kadar | 47098
| 924-020 | Hidrolik Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.; İhzarat % 80) Hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı ve soğutucudan oluşan, tahrik silindiri min. 70 mm. çapında olan, yağ tankı 4 mm. sacdan yapılmış, yağ tankı ile silindir arası max. 10m olan, debi sınırlama valfi (patlak boru valfi) silindirin yağ girişinde olan, tahrik biçimi haricindeki diğer özellikler bakımından 924-010 pozu ile aynı olan hidrolik kapalı tip dikey engelli platformunun her cins malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ve işler halde teslimi.
| 924-021 | seyir mesafesi 1500 mm kadar | 45400
| 924-022 | seyir mesafesi 2000 mm kadar | 46390
| 924-023 | seyir mesafesi 2500 mm kadar | 49280
| 924-024 | seyir mesafesi 3000 mm kadar | 51218
| 924-050 | Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu: (Ölçü: Ad. İhzarat % 80) Yapım ve montaj güvenlik kuralları için TS EN 81–40 standardına, emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar için TS ISO 9386-2 standardıına ve 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; Platform malzemesi paslanmaz çelik, zemin malzemesi ise alüminyum ve yan swich panelleri plastik malzemeden, 800 x 1000 mm ölçülerinde, 225 kg taşıma kapasitesinde, hızı 0,07 m/s,
anahtarlı, uzaktan kumanda cihazlı, acil stop butonlu, aşırı hız düzenleyicili, platform haretket halindeyken sesli ve ışıklı uyarısı veren, katlanır koltuklu, katlanabilir düz merdiven tipi engelli platformunun her cins malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ve işler halde teslimi.
| 924-054 | seyir mesafesi 5000 mm'ye kadar | 41594
| 924-070 | Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformuna seyir mesafe farkı: (Ölçü: m. İhzarat % 80) Seyir mesafe farkı (1 m.de bir) | 1290
| 924-080 | Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformuna seyir mesafe farkı: (Ölçü: m. İhzarat % 80) Seyir mesafe farkı (1 m.de bir) | 1880
| 924-090 | Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu için ilave durak kapıları (Ölçü: Ad.) | 5269.6